แผนฉุกเฉิน

กรณีเกิดแผ่นดินไหวในสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

2. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

3. เพื่อให้บริษัทสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดแผ่นดินไหว

1.1 การให้ความรู้และฝึกอบรม

- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับลักษณะของแผ่นดินไหว ความรุนแรง ระดับการเตือนภัย และวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดแผ่นดินไหวอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยปีละครั้ง)

- ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการอพยพหนีภัยแผ่นดินไหวเป็นประจำ (อย่างน้อยปีละครั้ง) เพื่อให้พนักงานคุ้นเคยกับเส้นทางอพยพ จุดรวมพล และบทบาทหน้าที่ของตนเอง

- จัดทำคู่มือหรือเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับแผนฉุกเฉินและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้

- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและแผนฉุกเฉินผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น บอร์ดประกาศ อีเมล อินทราเน็ต Cloud KMของบริษัท เป็นต้น

1.2 การตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานที่และอุปกรณ์

- ตรวจสอบโครงสร้างอาคารให้อยู่ในสภาพแข็งแรง มั่นคง สามารถทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในระดับที่คาดการณ์ได้

- ตรวจสอบและยึด/ติด อุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร และสิ่งของที่อาจล้มหรือหล่นลงมาให้แน่นหนา

- จัดเก็บสารเคมี วัตถุไวไฟ และสิ่งของอันตรายอื่นๆ ในที่ปลอดภัยและมั่นคง

- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแก๊สให้อยู่ในสภาพดี และมีระบบตัดการทำงานฉุกเฉิน

- ติดตั้งป้ายบอกทางฉุกเฉิน ป้ายแสดงเส้นทางอพยพ และป้ายแสดงจุดรวมพลให้ชัดเจน

-  จัดเตรียมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน (Emergency Kit) ในจุดที่เข้าถึงได้ง่าย ประกอบด้วย:

- ไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่สำรอง

- วิทยุแบบใช้แบตเตอรี่

- ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- น้ำดื่มและอาหารแห้งที่เก็บไว้ได้นาน

- นกหวีด

- ผ้าห่ม

- หน้ากากกันฝุ่น

- ถุงมือ

- รายชื่อเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

1.3 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละด้านของแผนฉุกเฉิน เช่น หัวหน้าทีมอพยพ ผู้ดูแลจุดรวมพล ผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- กำหนดจุดรวมพลที่ปลอดภัยภายนอกอาคาร และเส้นทางอพยพที่ชัดเจน

- จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จำเป็น เช่น ชุดปฐมพยาบาล ไฟฉาย นกหวีด น้ำดื่ม อาหารแห้ง รายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉิน

- กำหนดขั้นตอนการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกบริษัทเมื่อเกิดเหตุการณ์

1.4 การสื่อสารขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว

- กำหนดช่องทางการสื่อสารฉุกเฉินภายในบริษัท เช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ กลุ่มไลน์

- แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ตำรวจ ดับเพลิง โรงพยาบาล) ให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน

- จัดทำรายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินของพนักงานแต่ละคน

1.5 การประกันภัย

- ทำประกันภัยความเสียหายจากแผ่นดินไหวสำหรับอาคารและทรัพย์สินของบริษัท

2. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

2.1 ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว

- กรณีอยู่ในอาคาร

- หมอบลง: ทรุดตัวลงกับพื้น

- บัง: หาที่กำบังศีรษะและลำตัว เช่น ใต้โต๊ะทำงาน ใต้เฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง หรือชิดผนังด้านในอาคาร

- เกาะ: จับขาโต๊ะ หรือสิ่งของที่แข็งแรงไว้ให้มั่นคง เพื่อป้องกันการพลัดตก

- อยู่ห่างจากหน้าต่าง ผนังกระจก และสิ่งของที่อาจหล่นลงมา

- หากอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้หาที่โล่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือสิ่งของที่อาจล้มทับ

- อย่าวิ่งออกจากอาคารในขณะที่อาคารกำลังสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง รอจนกว่าการสั่นสะเทือนหยุด

- หากติดอยู่ในลิฟต์ ให้กดปุ่มทุกชั้น และออกจากลิฟต์ทันทีที่ประตูเปิด

- กรณีหากอยู่ในลิฟต์

- ให้กดปุ่มทุกชั้น และออกจากลิฟต์ทันทีที่ประตูเปิด หากลิฟต์ค้าง ให้กดปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลือ

2.2 เมื่อการสั่นสะเทือนหยุดลง

- ตั้งสติและประเมินสถานการณ์

- ตรวจสอบตนเองและเพื่อนร่วมงานว่ามีการบาดเจ็บหรือไม่ และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นหากจำเป็น

- กรณีหากไม่มีคำสั่งอพยพ ให้รอสัญญาณหรือคำแนะนำจากผู้รับผิดชอบ

- กรณีหากมีคำสั่งอพยพ ให้ปฏิบัติตามเส้นทางอพยพที่กำหนดไว้อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบ

- อย่าใช้ลิฟต์ ให้ใช้บันไดหนีไฟเท่านั้น

- ระมัดระวังสิ่งของที่อาจหักพังหรือล้มลงมา

- ไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้

2.3 การายงานภายหลังเกิดแผ่นดินไหวที่จุดรวมพล

- รายงานตัวต่อผู้ดูแลจุดรวมพล โดยแจ้งข้อมูลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในอาคาร (ถ้ามี)

- ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ดูแลจุดรวมพล

- รอการประเมินสถานการณ์และความปลอดภัยจากผู้รับผิดชอบ

3. ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว

3.1 การประเมินความเสียหายหลังเกิดแผ่นดินไหว

- ทีมตรวจสอบความเสียหายจะตรวจสอบอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประเมินความเสียหายและความปลอดภัย(กรณีต้องเข้าไปในอาคาร)

- ห้ามเข้าไปในอาคารที่ได้รับความเสียหายจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัย

3.2 การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ

- ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะให้การดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดรวมพล หรือนำส่งไปยังสถานพยาบาลหากจำเป็น

- ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ

3.3 การติดต่อสื่อสาร

- ผู้รับผิดชอบจะติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยกู้ภัย หน่วยดับเพลิง โรงพยาบาล

- แจ้งสถานการณ์และความเสียหายของบริษัทให้ผู้บริหารทราบ

- ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่พนักงานและครอบครัว

4. การฟื้นฟูและกลับสู่ภาวะปกติ

- วางแผนและดำเนินการซ่อมแซมความเสียหาย

- ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคก่อนเปิดใช้งาน

- ให้คำแนะนำและการแจ้งยืนยันเพื่อให้พนักงานกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ

- ทบทวนและปรับปรุงแผนฉุกเฉินตามบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์

5. การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

- กำหนดตารางการฝึกซ้อมเป็นประจำ (อย่างน้อยปีละครั้ง)

- จำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวในรูปแบบต่างๆ

- ประเมินผลการฝึกซ้อมและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแผนฉุกเฉิน

6. การทบทวนและปรับปรุงแผน

- ทบทวนแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในบริษัท (เช่น การย้ายอาคาร การเพิ่มจำนวนพนักงาน)

- นำข้อเสนอแนะจากพนักงานและผลจากการฝึกซ้อมมาปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: แผนการรับมือ/แผนฉุกเฉินนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น บริษัทควรปรับปรุงรายละเอียดให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ขนาดองค์กร และที่ตั้งของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง