แผนฉุกเฉินแผ่นดินไหวสำหรับสถานประกอบการ

1. บทนำ

- 1.1 วัตถุประสงค์:

  - เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

  - เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

  - เพื่อให้บริษัทสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด

- 1.2 ขอบเขต: แผนนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในสถานประกอบการ ทั้งในอาคารและบริเวณโดยรอบ

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดแผ่นดินไหว

- 2.1 การให้ความรู้และฝึกอบรม:

  - จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับลักษณะของแผ่นดินไหว ความรุนแรง ระดับการเตือนภัย และวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดแผ่นดินไหวอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยปีละครั้ง) โดยผู้เชี่ยวชาญ

  - ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการอพยพหนีภัยแผ่นดินไหวเป็นประจำ (อย่างน้อยปีละครั้ง) เพื่อให้พนักงานคุ้นเคยกับเส้นทางอพยพ จุดรวมพล และบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยมีการบันทึกและประเมินผลหลังการซ้อม

  - จัดทำคู่มือหรือเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับแผนฉุกเฉินและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

  - เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและแผนฉุกเฉินผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น บอร์ดประกาศ อีเมล อินทราเน็ต Cloud KM ของบริษัท เป็นต้น

- 2.2 การตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานที่และอุปกรณ์:

  - ตรวจสอบโครงสร้างอาคารให้อยู่ในสภาพแข็งแรง มั่นคง สามารถทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในระดับที่คาดการณ์ได้ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

  - ตรวจสอบและยึด/ติด อุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร และสิ่งของที่อาจล้มหรือหล่นลงมาให้แน่นหนา โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นประจำ

  - จัดเก็บสารเคมี วัตถุไวไฟ และสิ่งของอันตรายอื่นๆ ในที่ปลอดภัยและมั่นคง ตามมาตรฐานความปลอดภัย

  - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแก๊สให้อยู่ในสภาพดี และมีระบบตัดการทำงานฉุกเฉิน โดยช่างผู้ชำนาญการ

  - ติดตั้งป้ายบอกทางฉุกเฉิน ป้ายแสดงเส้นทางอพยพ และป้ายแสดงจุดรวมพลให้ชัดเจน และตรวจสอบความชัดเจนเป็นประจำ

  - จัดเตรียมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน (Emergency Kit) ในจุดที่เข้าถึงได้ง่าย ประกอบด้วย:

    - ไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่สำรอง

    - วิทยุแบบใช้แบตเตอรี่

    - ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

    - น้ำดื่มและอาหารแห้งที่เก็บไว้ได้นาน

    - นกหวีด

    - ผ้าห่ม

    - หน้ากากกันฝุ่น

    - ถุงมือ

    - รายชื่อเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

- 2.3 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ:

  - กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละด้านของแผนฉุกเฉิน เช่น หัวหน้าทีมอพยพ ผู้ดูแลจุดรวมพล ผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร

  - กำหนดจุดรวมพลที่ปลอดภัยภายนอกอาคาร และเส้นทางอพยพที่ชัดเจน โดยมีการทำแผนที่และเผยแพร่ให้พนักงานทราบ

  - จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จำเป็น เช่น ชุดปฐมพยาบาล ไฟฉาย นกหวีด น้ำดื่ม อาหารแห้ง รายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉิน โดยมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานเป็นประจำ

  - กำหนดขั้นตอนการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกบริษัทเมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยมีการกำหนดช่องทางการสื่อสารสำรอง

- 2.4 การสื่อสารขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว:

  - กำหนดช่องทางการสื่อสารฉุกเฉินภายในบริษัท เช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ กลุ่มไลน์ โดยมีการทดสอบระบบเป็นประจำ

  - แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ตำรวจ ดับเพลิง โรงพยาบาล) ให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน และมีการติดประกาศในจุดที่เห็นได้ชัดเจน

  - จัดทำรายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินของพนักงานแต่ละคน และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

- 2.5 การประกันภัย:

  - ทำประกันภัยความเสียหายจากแผ่นดินไหวสำหรับอาคารและทรัพย์สินของบริษัท และมีการทบทวนความคุ้มครองเป็นประจำ

3. ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

- 3.1 ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว:

  - กรณีอยู่ในอาคาร:

    - หมอบลง: ทรุดตัวลงกับพื้น

    - บัง: หาที่กำบังศีรษะและลำตัว เช่น ใต้โต๊ะทำงาน ใต้เฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง หรือชิดผนังด้านในอาคาร

    - เกาะ: จับขาโต๊ะ หรือสิ่งของที่แข็งแรงไว้ให้มั่นคง เพื่อป้องกันการพลัดตก

    - อยู่ห่างจากหน้าต่าง ผนังกระจก และสิ่งของที่อาจหล่นลงมา

    - หากอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้หาที่โล่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือสิ่งของที่อาจล้มทับ

    - อย่าวิ่งออกจากอาคารในขณะที่อาคารกำลังสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง รอจนกว่าการสั่นสะเทือนหยุด

    - หากติดอยู่ในลิฟต์ ให้กดปุ่มทุกชั้น และออกจากลิฟต์ทันทีที่ประตูเปิด

  - กรณีหากอยู่ในลิฟต์:

    - ให้กดปุ่มทุกชั้น และออกจากลิฟต์ทันทีที่ประตูเปิด หากลิฟต์ค้าง ให้กดปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลือ

- 3.2 เมื่อการสั่นสะเทือนหยุดลง:

  - ตั้งสติและประเมินสถานการณ์

  - ตรวจสอบตนเองและเพื่อนร่วมงานว่ามีการบาดเจ็บหรือไม่ และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นหากจำเป็น

  - กรณีหากไม่มีคำสั่งอพยพ ให้รอสัญญาณหรือคำแนะนำจากผู้รับผิดชอบ

  - กรณีหากมีคำสั่งอพยพ ให้ปฏิบัติตามเส้นทางอพยพที่กำหนดไว้อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบ

  - อย่าใช้ลิฟต์ ให้ใช้บันไดหนีไฟเท่านั้น

  - ระมัดระวังสิ่งของที่อาจหักพังหรือล้มลงมา

  - ไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้

- 3.3 การรายงานภายหลังเกิดแผ่นดินไหวที่จุดรวมพล:

  - รายงานตัวต่อผู้ดูแลจุดรวมพล โดยแจ้งข้อมูลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในอาคาร (ถ้ามี)

  - ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ดูแลจุดรวมพล

  - รอการประเมินสถานการณ์และความปลอดภัยจากผู้รับผิดชอบ

4. ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว

- 4.1 การประเมินความเสียหายหลังเกิดแผ่นดินไหว:

  - ทีมตรวจสอบความเสียหายจะตรวจสอบอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประเมินความเสียหายและความปลอดภัย(กรณีต้องเข้าไปในอาคาร) โดยผู้เชี่ยวชาญ

  - ห้ามเข้าไปในอาคารที่ได้รับความเสียหายจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัย จากผู้เชี่ยวชาญ

- 4.2 การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ:

  - ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะให้การดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดรวมพล หรือนำส่งไปยังสถานพยาบาลหากจำเป็น

  - ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ โดยนักจิตวิทยา หรือผู้เชี่ยวชาญ

- 4.3 การติดต่อสื่อสาร:

  - ผู้รับผิดชอบจะติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยกู้ภัย หน่วยดับเพลิง โรงพยาบาล โดยมีการบันทึกข้อมูลการติดต่อ

  - แจ้งสถานการณ์และความเสียหายของบริษัทให้ผู้บริหารทราบ โดยมีการรายงานเป็นระยะ

  - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่พนักงานและครอบครัว ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้

5. การฟื้นฟูและกลับสู่ภาวะปกติ

- วางแผนและดำเนินการซ่อมแซมความเสียหาย โดยผู้รับเหมา หรือผู้เชี่ยวชาญ

- ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคก่อนเปิดใช้งาน โดยวิศวกร หรือช่างผู้ชำนาญการ

- ให้คำแนะนำและการแจ้งยืนยันเพื่อให้พนักงานกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ โดยมีการกำหนดขั้นตอนการกลับมาทำงาน

- ทบทวนและปรับปรุงแผนฉุกเฉินตามบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์ โดยมีการจัดทำรายงานสรุปผล

6. การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

- กำหนดตารางการฝึกซ้อมเป็นประจำ (อย่างน้อยปีละครั้ง) โดยมีการกำหนดรูปแบบการฝึกซ้อมที่หลากหลาย

- จำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวในรูปแบบต่างๆ โดยมีการใช้อุปกรณ์ และวิธีการที่สมจริง

- ประเมินผลการฝึกซ้อมและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแผนฉุกเฉิน โดยมีการจัดทำรายงานผลการประเมิน

7. การทบทวนและปรับปรุงแผน

- ทบทวนแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในบริษัท (เช่น การย้ายอาคาร การเพิ่มจำนวนพนักงาน) โดยมีการจัดทำรายงานการทบทวน

- นำข้อเสนอแนะจากพนักงานและผลจากการฝึกซ้อมมาปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดทำบันทึกข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไข

8. ภาคผนวก

- รายชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลขติดต่อ

- แผนผังเส้นทางอพยพและจุดรวมพล

- รายชื่อเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

- แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์

หมายเหตุ:

แผนการรับมือ/แผนฉุกเฉินนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น บริษัทควรปรับปรุงรายละเอียดให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ขนาดองค์กร และที่ตั้งของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง